| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2014 № 11 |  |
| Об утверждении технического задания для ОАО «Вознесенское» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2014-2020 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить техническое задание для ОАО «Вознесенское»  на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2014-2020 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в местном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области» и на официальном сайте в сети интернет.

3. Контроль за  исполнением данного постановления возложить на В.А. Алтынникова, инспектора администрации Лозовского сельсовета.

| Глава Лозовского сельсовета |  |
| --- | --- |

Баганского района

Новосибирской области                                                                                                   А.А. Баранчиков

Алтынников Василий Анатольевич

35-388

Приложение

к постановлению

# администрации Лозовского сельсовета

# Баганского района Новосибирской области

от 27.02.2014  № 11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2014-2020 годы»

- Общие положения

1.1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2013-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

1.1.1. Земельного кодекса Российской Федерации.

1.1.2. Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.1.3. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100.

1.1.4. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2013-2020 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы

3.2.Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения .

3.3.Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту , по следующим показателям:

3.3.1. по железу не более 0,3 мг/дм3

3.3.2. по марганцу не более 0,1 мг/дм3

3.3.3. по мутности не более 1,5 мг/дм3

3.3.4. снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

IV. Срок разработки инвестиционной программы

4.1. Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

5.1. Разработчик инвестиционной программы – ОАО «Вознесенское»

VI. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

6.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

6.1.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2014 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

6.1.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

6.1.4. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

6.1.5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

6.2.1. Собственные средства ОАО «Вознесенское».

6.2.2. Финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «Вознесенское» и  администрация Лозовского сельсовета (по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

6.9.1. Паспорт инвестиционной программы.

6.9.2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

6.9.3. Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды.

6.9.4. План технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

6.9.5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования.

6.9.6. Расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

6.9.7. Срок разработки инвестиционной программы;

6.9.8. Срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 июля 2014 года – 31 декабря 2020 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

6.12.1. Проектно-изыскательские работы.

6.12.2. Приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

6.12.3. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик.

6.12.4. Пусконаладочные работы.

6.12.5. Проведение регистрации объектов.

6.12.6. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства

и т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Лозовского сельсовета или по инициативе ОАО «Вознесенское».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

7.2.1. Принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лозовского сельсовета на 2012-2025 годы.

7.2.2. Принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Лозовского сельсовета и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания.

7.2.3. Внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «Вознесенское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Лозовского сельсовета, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.