АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2016 № 70а

Об утверждении  порядка  ликвидации аварийных ситуаций

в системах водо-теплоснабжения на территории Лозовского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 год № 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования администрации Лозовского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных услуг, при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Лозовского сельсовета.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций и потребителям коммунальных услуг по водо-теплоснабжению на территории Лозовского сельсовета, при ликвидации аварийных и нештатных ситуаций, руководствоваться прилагаемым Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Лозовского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области                                                         А.А.Баранчиков

Алтынников Василий Анатольевич

35-388

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лозовского сельсовета

от 02.09.2016 г  № 70а

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах водо-теплоснабжения

на территории Лозовского сельсовета

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах водо-теплоснабжения, (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Лозовского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных услуг, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения администрацией сельсовета, потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями.

- В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"потребитель" – организации всех форм собственности или физические лица, использующие коммунальные услуги для личных и иных нужд.

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажи и предоставление коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- Основной задачей администрации Лозовского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций является обеспечение устойчивого водо-теплоснабжение потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

- Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и администрацией Лозовского сельсовета определяется в соответствии с соглашениями о взаимодействии и информационном обмене между ЕДДС  и  ресурсоснабжающими и  действующим законодательством.

- Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность потребителей и ресурсоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях,  руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийновосстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, должны производиться ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в соответствии с Правилами благоустройства, уборки и санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами производства и потребления в Лозовском сельсовете.

- Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

- Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.