**Результаты проверки соблюдения законодательства**

**в сфере жилищно – коммунального хозяйства**

Проведенным анализом аварийности системы водоснабжения на территории района установлено, что двумя ресурсоснабжающими организациями не принимаются меры по ремонту (замене) ветхих сетей водоснабжения. Их общая протяженность составляет 14,4 км.

По результатам проверки прокурор района обратился в Карасукский районный суд с исковыми заявлениями о понуждении ресурсоснабжающих организаций провести ремонт ветхих сетей водоснабжения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Заместитель прокурора

Баганского района

О.Г. Тимошенко